Утверждаю:

Директор  Исаев Г.М.  _____________

«__» __________2019г

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

## МКОУ «Гельмецкая СОШ»

## НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МКОУ «Гельмецкая СОШ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и вывесить инструкции и планы эвакуаций по этажам | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н |  |
| 2. | Оформить в школе противопожарный уголок | Август | Завхоз школы Исрафилов И.Н |  |
| 3. | На общем собрании работников школы избрать общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную пожарную дружину | Август | Директор школы Исаев Г.М. |  |
| 4. | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся | Сентябрь | Старший вожатый Рамазанов А.Э. |  |
| 5. | Изучить с работниками Правила пожарной безопасности | 1 раз в год | Завхоз школы Исрафилов И.Н |  |
| 6. | Проводить с обучающимися беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности. | 1 раз в триместр | Учитель ОБЖ Давудов А.Б. |  |
| 7. | Провести с обучающимися инструктаж по пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | Сентябрь | Классные руководители |  |
| 8. | Провести практические занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Ежемесячно | Старший вожатый Рамазанов А.Э. |  |
| 9. | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений | 1 раз в 2 года | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 10. | Провести проверку сопротивления и изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | Ежегодно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 11. | Провести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | Ежегодно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 12. | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта | Ежегодно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 13. | Оборудовать запасные выходы из задания школы легкооткрывающимися запорами и обозначить светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 14. | Закрыть на замки люки чердачных помещений | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 15. | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголения проводов | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 16. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время проведения обязательное дежурство работников | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. зам.директора по ВР Мирзоев А.А.. |  |
| 17. | Организовать хранение лаков, красок, растворителей и других жидкостей в несгораемых кладовках, отдельно от здания учреждения, где нет людей | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 18. | Разработать схему оповещения при пожаре | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |
| 19. | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Завхоз школы Исрафилов И.Н. |  |